Муниципальное образование «Гдовский район» Псковской области

Администрация Гдовского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06. 2024 года                          № 195

г. Гдов

Об утверждении Программы проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Гдовский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов» и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Гдовский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гдовский район»,

постановляю:

1.Утвердить Программу проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Гдовский район».

2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Гдовского района.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип Главы Гдовского района                                                  А. О. Авраменко

Утверждаю:

Врип Главы Гдовского района

_______________  А.О.Авраменко

«______»______________ 2024

ПРОГРАММА
противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на
территории Гдовского района

| Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в городе Гдове при низких температурах наружного воздуха из-за прекращения подачи электроэнергии |
| --- | --- |

Цель тренировки - Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварии в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья людей при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуций на тепловых сетях.

Отработка взаимодействия органов местного самоуправления города Гдова с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики аварии, связанной с прекращением подачи электроэнергии.

Дата и время проведения противоаварийной тренировки.

Место и метод проведения противоаварийной тренировки – Администрация городского поселения «Гдов». Тренировка проводится на местах с условным действием персонала.

Руководитель противоаварийной - тренировки - Маевский А.А. - первый заместитель Главы Гдовского района.

Участники противоаварийной тренировки: Администрация городского поселения «Гдов», ресурсоснабжающая организация АО «Нева-Энергия», районные электрические сети № 4.

Условное время возникновения технологического нарушения: 10-00 01 ноября 2024 года 10-00.

Порядок пользования связью — устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «ТРЕНИРОВКА».

ВВОДНАЯ: в 10-00 директору ресурсоснабжающей организации поступил звонок с котельной о прекращении подачи электроэнергии.

Причина - отключение на подающей трансформаторной подстанции
Температура наружного воздуха - 15 градусов ниже нуля.

Действия дежурного персонала котельной №3 при возникновении аварийной ситуации:

| № п/п | Отрабатываемые вопросы | Время, час, мин | Действия руководителя тренировки и ответственного лица | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение тренировки |  |  |  |
|  | Сообщение об отключении электроэнергии |  |  | Ответственное лицо: получает сообщение и принимает меры по выявлению причин |
|  | Уточнение обстановки | 10.01.24 | Ответственное лицо - директор филиала звонит по телефону 21-555 в ЕДДС, представляется (Ф.И.О.)? сообщает точный адрес котельной № З и источник электроснабжения 3TП-14 (Л 192-07, 192-03) об аварийном отключении по двум вводам. уточняются причины и планируемое время восстановления электроснабжения. Докладывает руководству МО о происшедшем. |  |
|  | Действия персонала | 10.05.24 | Ответственный тренировки следит за правильностью действий обучаемых лиц. | Дежурный персонал котельной прекращает подачу топлива в котел, закрывает заслонки воздухоподачи, шибера для снижения тяги. Следит за температурой и давление, |
|  |  |  | Руководство филиала совместно со службами электроснабжения, руководством МО, ГО и ЧС определяются пути решения обеспечения жизнедеятельности котельной № З и тепловых сетей (восстановление электроснабжения по нормальной схеме, переключение тепловой сети на котлы-{УЮ У'2 2, подключение дизель-генератора) |  |

Действия Администрации Гдовского района и Администрации городского поселения «Гдов»:

Организовать заседание КЧС с участием руководителей теплоснабжающей организации, управляющих компаний, а также представителей районных электрических сетей №4, обслуживающих многоквартирные жилые дома в городе Гдов, руководителей Гдовской средней школы, детского сада, для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания теплотрасс и систем отопления в жилом фонде и объектах социальной инфраструктуры;

Ввести на территории муниципального образования «Гдов» режим повышенной готовности, а в случае ухудшения ситуации - режим чрезвычайной ситуации;

Начать работу по организации обеспечения прибывающих граждан питанием и средствами первой необходимости;

Проинформировать население муниципального образования «Гдов» о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности к размещению граждан в пункте временного размещения;

Информация о принятых решениях и выполненных действиях Администрацией Гдовского района и Администрацией г/п «Гдов»  передается в ЕДДС в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

Действия персонала районных электрических сетей № 4:

Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка, на котором произошла авария);

Оформить наряд-допуск на производство аварийных работ по выявлению причины аварии;

Организовать работы по устранению аварии на электрических сетях;

Закончить ремонтно-восстановительные работы в кратчайший срок и постоянно передавать всю необходимую информацию в ЕДДС Гдовского района в оперативном режиме.

Действия управляющих компаний:

Принять меры по сохранности систем теплоснабжения многоквартирных домов, организовать постоянное дежурство персонала с обходом тепловых узлов и контролем параметров теплоносителя,

Обо всех выполненных мероприятиях по сохранности систем отопления многоквартирных жилых домов сообщать в Администрации Гдовского района  и   г/п  «Гдов»

При получении информации об устранении аварии и электроснабжения, организовать работы по нормальной схеме циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети, осуществить проверку работы системы отопления.

Информацию о работах по подключению многоквартирных домов и восстановлению теплоснабжения передать в ЕДДС Гдовского района и Администрации Гдовского района  и  г/п  «Гдов».

Оценка действий участников тренировки осуществляется руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий его участников